Техническое задание

на выполнение работ по монтажу газовых обогревателей инфракрасного излучения и воздухонагревателей газовых фирмы ADRIAN (в здания лит. Г, электромеханический цех) согласно разработанной проектной документации.

- Полное наименование заказчика: ГУП «ЕРЭС».

- Основание для проведения работ: Программа подготовки электросетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018.

3. Цель и исходные данные: Улучшение условий труда в соответствие с действующим законодательством, нормативными и требованиями.

1. Общая характеристика работ

1.1. Монтаж трёх тёмных газовых инфракрасных обогревателей AA221 ADRIAN (лит. Г)

1.2. Монтаж двух газовых воздухонагревателей AR35 ADRIAN (лит. Г)

1.3. Вид топлива:

Природный газ Q=8000ккал/м³

1.4. Пусконаладочные работы.

1.5. Сдача всех выполненных работ инспектору Службы Государственного надзора  ПМР, получение разрешения на ввод в эксплуатацию котельных.

2. Общие требования к безопасности выполнения работ

2.1. Подрядная организация должна иметь разрешение на выполнение вышеуказанных работ.

2.2. Персонал должен быть квалифицирован и аттестован.

2.3. Иметь опыт работ по монтажу энергетического оборудования (указать организации, в которых проводились подобные работы с предоставлением рекомендаций и отзывов от них).

2.4. Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» и пожарной безопасности.

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

3.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором, настоящим Техническим заданием, законодательства ПМР.

3.2. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Предоставить Заказчику отчётную техническую документацию на выполнение работ в соответствии с требованиями Службы Государственного надзора  ПМР, правилами безопасности в газовом хозяйстве ПМР.

3.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить гарантийный срок на весь объём выполненных работ не менее 24 месяца после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантийный срок включает в себя обязательства Подрядчика по восстановлению или замене неработоспособных элементов оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента уведомления, на протяжении всего срока гарантии в случае, если неработоспособность указанных элементов вызвана ненадлежащим качеством выполненных работ, а так же 100% возмещение причинённого ущерба имуществу заказчика в случае некачественного оказания услуг.

4. Требования к качеству и результатам работ

4.1. Все монтажные работы должны быть выполнены с момента заключения договора  в полном объёме в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.

4.2. Качество монтажных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.

4.3. Все монтажных работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора.

4.4. По окончании работ подрядчиком предоставляется: акты выполненных работ установленной формы,  акты освидетельствования скрытых работ (в двух экземплярах), акты гидравлического испытания, технический отчёт с выдачей режимных карт на котёл, строительный паспорт и прочие необходимые для ввода в эксплуатацию документы.

4.5. По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

4.6. Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течении 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

5. Сроки работ.

5.1. Срок исполнения работ 4 квартал 2017.

Срок подачи коммерческих предложений (счетов на оплату) до 16-00 22.12.2017 г. в приемную ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, 2, тел/факс. (533) 9-14-45.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.